配电第一种工作票

线路拆除及用户接入改造

单位：武汉南瑞有限公司	编号：PD-20260911-001

| 工作名称 | 10kV 工长05线十一中分支线拆除及用户接入改造 |
| --- | --- |
| 工作地点及设备 | 朝阳路西侧，10kV 工长05线十一中分支线。 作业范围：18分01号至18分09号杆段、10687号变压器及新建高分箱02间隔。 |
| 计划工作时间 | 2026 年 09 月 11 日 08:00 至 18:00（计划时长 10 小时） |
| 工作开始时间 | 2026 年 09 月 11 日 08:30（示例记录） |
| 工作结束时间 | 2026 年 09 月 11 日 17:00（示例记录；工作时长 8 小时 30 分钟） |
| 工作负责人及 工作班人员 | 工作负责人：董振标；班组：索峰安装公司配电一队。 工作班人员：闫丰收、杨传祥、顾成贵、顾成周。 工作班人员共 4 人，不含负责人；现场作业人员合计 5 人。 |
| 人员分工 | 董振标：负责现场组织、作业协调及工作范围确认。 闫丰收、杨传祥：承担分支线及配电设备拆除作业。 顾成贵、顾成周：承担用户接入改造、材料清点及现场整理。 |
| 工作任务 | 1. 拆除10kV 工长05线十一中分支线指定杆段导线及杆塔。 2. 拆除10687号变压器及本次改造范围内的配套设备。 3. 按经批准的设计，将十一中专变用户接入新建高分箱02间隔。 4. 完成施工范围内设备标识核对及改造后检查，整理验收资料。 5. 清点拆除设备和施工材料，完成作业区域清理及工作终结交接。 |
| 现场安全措施 及许可要求 | 具体停电范围、设备双重名称、验电接地位置和保留带电部位，由现场勘察及经批准的作业文件确定，并另附安全措施页。 作业前完成安全交底与工作许可；许可、签名及措施执行情况以现场实际记录为准。 |
| 工作完成记录 （示例） | 已完成指定杆段线路及变压器拆除、用户接入改造和现场清理。 设备及材料清单、检查记录已整理，待完成验收与工作终结手续。 记录人：董振标；记录时间：2026 年 09 月 16 日 17:00。 |

填写示例：本页为工作内容与时间人员信息页，不能单独作为现场作业许可；正式使用须补齐安全措施、审批签名和许可终结记录。日期、分工及完成情况为示例。